|  |  |
| --- | --- |
| BAĞLARBAŞI KÖYÜ KANALİZASYON HATTI DEĞİŞİM İŞİ VE RÖGAR YAPIM İNŞAATI İHALESİ BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU | |
| PAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA .... /.… /2021 | |
| İhale Kayıt Numarası | 2021/3 |
| İhalenin adı | Bağlarbaşı Köyü Kanalizasyon Hattı Değişimi İşi ve Rögar Yapım İnşaatı |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı |  |
| Uyruğu |  |
| TC Kimlik Numarası **(gerçek kişi ise)** |  |
| Vergi Kimlik Numarası |  |
| Tebligat adresi |  |
| Telefon ve faks numarası |  |
| Elektronik posta adresi (varsa) |  |
| **1-**İdarenizce Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereği açık ihale usulü ile ihalesi yapılacakBağlarbaşı **Köyü Kanalizasyon Hattı Değişimi İşi ve Rögar Yapım İnşaatı** ihalesine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. Teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masrafları ve teklif geçerlilik süresi de dâhil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyorum/ediyoruz.  2-İhale tarihinde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12.maddelerindeki durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40 ıncı maddedeki süresi içinde vererek İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyorum/ediyoruz.  3-İhale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermediğimi/vermediğimizi beyan ediyorum/ediyoruz.  4-Yerli istekli durumunda olduğumu/olduğumuzu ve İhale Konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağımı/yaptırmayacağımızı taahhüt ediyorum/ediyoruz.  5-Söz konusu işi bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam………………………….**TL** (*para birimi belirtilerekrakam ve yazıyla*) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.  6-Teklifim/teklifimiz ihale tarihinden itibaren ***30*** *[otuz]*  takvim günü geçerlidir.  7-İhale komisyonunun herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını biliyorum/biliyoruz ve kabul ediyorum/ediyoruz.  8-İhale konusu yapım işi ile ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı/olmayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.  EK: ( 1 ) Adet Birim Fiyat Teklif Cetveli    Adı, SOYADI/Ticaret Unvanı  Kaşe/İmza  Tarih     |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **BİRİM FİYAT CETVELİ** | | | | | |  | |  |  | | | | | |  | |  | **TOKAT PAZAR BAĞLARBAŞI KÖYÜ KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **01-İNŞAAT** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Sıra No** | **Tanımı** | **Birim** | **Miktar** | **Birim Fiyat** | **Tutar** |  | |  | 1 | Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması | M3 | 119,10 |  |  |  | |  | 2 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | M3 | 654,00 |  |  |  | |  | 3 | Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması | MT | 24,00 |  |  |  | |  | 4 | Dikişsiz çelik boru dış çap 323,9/7,1 mm | MT | 24,00 |  |  |  | |  | 5 | Ø150 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | MT | 390,00 |  |  |  | |  | 6 | Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | MT | 700,00 |  |  |  | |  | 7 | Makine ile dolgu yapılması | M3 | 534,90 |  |  |  | |  | 8 | Hazır Rogar temini ve yerine konulması (1,00 \* 1,00 \* 1,00) | AD | 15,00 |  |  |  | |  | 9 | Nakliye | AD | 1,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |